## Cuadro precios L1
AB/SAN/ 2019/21 | SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN ALTA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA | NOMBRE LICITADOR
ANEXO Nº 9 CUADRO DE PRECIOS
LOTE Nº 1. INSPECCIÓN DE COLECTORES Y TUBERÍAS NO VISITABLES
Código | Descripción concepto | Precio unitario (€)
|  | Unidad | Hora Normal / Día | Hora Nocturna o festiva
NV-1 | Inspección mediante cámara con equipo TV de circuito cerrado, vídeo color y alta resolución, confección y entrega de informe técnico y del vídeo de la inspección según norma UNE-EN 13508-2. Caudales adecuados para la inspección directa con cámara robotizada y acceso urbano/semiurbano. | Hora
NV-2 | Inspección mediante cámara con equipo TV de circuito cerrado, vídeo color y alta resolución, confección y entrega de informe técnico y del vídeo de la inspección según norma UNE-EN 13508-2. Caudales adecuados para la inspección directa con cámara robotizada y acceso rural. | Hora
NV-3 | Inspección mediante cámara con equipo TV de circuito cerrado, vídeo color y alta resolución, confección y entrega de informe técnico y del vídeo de la inspección según norma UNE-EN 13508-2. Caudales adecuados para la inspección directa con cámara robotizada y acceso lateral. | Hora
NV-4 | Inspección mediante cámara con equipo TV de circuito cerrado, vídeo color y alta resolución, confección y entrega de informe técnico y del vídeo de la inspección según norma UNE-EN 13508-2. Sistema de flotación y acceso urbano/semiurbano. | Hora
NV-5 | Inspección mediante cámara con equipo TV de circuito cerrado, vídeo color y alta resolución, confección y entrega de informe técnico y del vídeo de la inspección según norma UNE-EN 13508-2. Sistema de flotación y acceso rural | Hora
NV-6 | Peón especialista para tarea de refuerzo en servcios de inspección | Hora
NV-7 | Obturador diámetro 300 - 600 mm (o rango similar). Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento, transporte, montaje inicial y desmontaje final en operaciones de limpieza con equipo mixto aspirador-impulsor | Día
NV-8 | Obturador diámetro 600 - 900 mm (o rango similar). Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento, transporte, montaje inicial y desmontaje final en operaciones de limpieza con equipo mixto aspirador-impulsor | Día
NV-9 | Obturador diámetro 900 - 1200 mm (o rango similar). Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento, transporte, montaje inicial y desmontaje final en operaciones de limpieza con equipo mixto aspirador-impulsor | Día
NV-10 | Obturador diámetro 1200 - 1500 mm (o rango similar). Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento, transporte, montaje inicial y desmontaje final en operaciones de limpieza con equipo mixto aspirador-impulsor | Día
Los precios unitarios no incluyen el IVA
(LUGAR, FECHA y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
Solamente son modificables los campos de color gris. INTRODUCIR EL NOMBRE LICITADOR, LUGAR, FECHA Y FIRMA, Y EL PRECIO DE UNITARIO DE CADA PARTIDA.
Los precios unitarios de cada partida se establecerán con 2 cifras decimales
Horas normales: Período de horas comprendido entre las 7:00 h. y las 19:00 h de los días laborables de lunes a viernes.
Horas nocturna o festiva: Período de horas comprendido entre las 19:00 h. y las 7:00 h. de días laborables de lunes a viernes; y sábados, domingos y aquellos días que tengan la consideración de festivo a nivel estatal, en Catalunya y los dos días festivos locales que indique el operador económico

## Presupuesto L1
AB/SAN/ 2019/21 | SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN ALTA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA | NOMBRE LICITADOR
ANEXO Nº 10 PRESUPUESTO
LOTE Nº 1. INSPECCIÓN DE COLECTORES Y TUBERÍAS NO VISITABLES
Código | Descripción concepto | Precio unitario (€) |  |  | Cantidad año |  | Importe total (€/año)
|  | Unidad | Hora Normal / Día | Hora Nocturna o festiva | Horas normales / Días | Horas nocturnas o festivas
NV-1 | Inspección mediante cámara con equipo TV de circuito cerrado, vídeo color y alta resolución, confección y entrega de informe técnico y del vídeo de la inspección según norma UNE-EN 13508-2. Caudales adecuados para la inspección directa con cámara robotizada y acceso urbano/semiurbano. | Hora |  |  | 261 | 5
NV-2 | Inspección mediante cámara con equipo TV de circuito cerrado, vídeo color y alta resolución, confección y entrega de informe técnico y del vídeo de la inspección según norma UNE-EN 13508-2. Caudales adecuados para la inspección directa con cámara robotizada y acceso rural. | Hora |  |  | 63 | 5
NV-3 | Inspección mediante cámara con equipo TV de circuito cerrado, vídeo color y alta resolución, confección y entrega de informe técnico y del vídeo de la inspección según norma UNE-EN 13508-2. Caudales adecuados para la inspección directa con cámara robotizada y acceso lateral. | Hora |  |  | 63 | 5
NV-4 | Inspección mediante cámara con equipo TV de circuito cerrado, vídeo color y alta resolución, confección y entrega de informe técnico y del vídeo de la inspección según norma UNE-EN 13508-2. Sistema de flotación y acceso urbano/semiurbano. | Hora |  |  | 216 | 5
NV-5 | Inspección mediante cámara con equipo TV de circuito cerrado, vídeo color y alta resolución, confección y entrega de informe técnico y del vídeo de la inspección según norma UNE-EN 13508-2. Sistema de flotación y acceso rural | Hora |  |  | 63 | 5
NV-6 | Peón especialista para tarea de refuerzo en servcios de inspección | Hora |  |  | 21 | 5
NV-7 | Obturador diámetro 300 - 600 mm (o rango similar). Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento, transporte, montaje inicial y desmontaje final en operaciones de limpieza con equipo mixto aspirador-impulsor | Día |  |  | 5
NV-8 | Obturador diámetro 600 - 900 mm (o rango similar). Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento, transporte, montaje inicial y desmontaje final en operaciones de limpieza con equipo mixto aspirador-impulsor | Día |  |  | 5
NV-9 | Obturador diámetro 900 - 1200 mm (o rango similar). Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento, transporte, montaje inicial y desmontaje final en operaciones de limpieza con equipo mixto aspirador-impulsor | Día |  |  | 1
NV-10 | Obturador diámetro 1200 - 1500 mm (o rango similar). Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento, transporte, montaje inicial y desmontaje final en operaciones de limpieza con equipo mixto aspirador-impulsor | Día |  |  | 1
[6 empty] | LOTE Nº 1. IMPORTE TOTAL ANUAL (sin IVA) | 0
(LUGAR, FECHA y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
La tabla Excel del Presupuesto se calcula automáticamente en base a los precios unitarios ofertados en el Cuadro de Precios (Anexo Nº 9)
El importe total anual se establecerá con 2 cifras decimales
Las cantidades o unidades determinadas en el Presupuesto son una muestra representativa y estimativa de las posibles cantidades de las diferentes partidas que se necesitarían en un año de servicio de inspección de la red de saneamiento en alta

## Cuadro precios L2
AB/SAN/ 2019/21 | SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN ALTA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA | NOMBRE LICITADOR
ANEXO Nº 9 CUADRO DE PRECIOS
LOTE Nº 2. INSPECCIÓN DE COLECTORES Y TUBERÍAS VISITABLES
Código | Descripción concepto | Precio unitario (€)
|  | Unidad | Hora Normal | Hora Nocturna o festiva
V-1 | Inspección red de saneamiento con tramos entre accesos cortos y rectos, incluyendo todo el personal necesario, señalización, EPIS, transporte y cumpliendo con los protocolos de entrada a EECC y/o LOTOC, confección y entrega de informe técnico y del vídeo de la inspección según norma UNE-EN 13508-2. | Hora
V-2 | Inspección col·lectores con tramos entre accessos largos y/o no rectos, incluyendo todo el personal necesario, señalización, EPIS, transporte y cumpliendo con los protocolos de entrada a EECC y/o LOTOC, confección y entrega de informe técnico y del vídeo de la inspección según norma UNE-EN 13508-2. | Hora
V-3 | Peón especialista para tarea de refuerzo en servcios de inspección | Hora
Los precios unitarios no incluyen el IVA
(LUGAR, FECHA y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
Solamente son modificables los campos de color gris. INTRODUCIR EL NOMBRE LICITADOR, LUGAR, FECHA Y FIRMA, Y EL PRECIO DE UNITARIO DE CADA PARTIDA.
Los precios unitarios de cada partida se establecerán con 2 cifras decimales
Horas normales: Período de horas comprendido entre las 7:00 h. y las 19:00 h de los días laborables de lunes a viernes.
Horas nocturna o festiva: Período de horas comprendido entre las 19:00 h. y las 7:00 h. de días laborables de lunes a viernes; y sábados, domingos y aquellos días que tengan la consideración de festivo a nivel estatal, en Catalunya y los dos días festivos locales que indique el operador económico

## Presupuesto L2
AB/SAN/ 2019/21 | SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN ALTA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA | NOMBRE LICITADOR
ANEXO Nº 10 PRESUPUESTO
LOTE Nº 2. INSPECCIÓN DE COLECTORES Y TUBERÍAS VISITABLES
Código | Descripción concepto | Precio unitario (€) |  |  | Cantidad año |  | Importe total (€/año)
|  | Unidad | Hora Normal | Hora Nocturna o festiva | Horas normales | Horas nocturnas o festivas
V-1 | Inspección red de saneamiento con tramos entre accesos cortos y rectos, incluyendo todo el personal necesario, señalización, EPIS, transporte y cumpliendo con los protocolos de entrada a EECC y/o LOTOC, confección y entrega de informe técnico y del vídeo de la inspección según norma UNE-EN 13508-2. | Hora |  |  | 378 | 5
V-2 | Inspección col·lectores con tramos entre accessos largos y/o no rectos, incluyendo todo el personal necesario, señalización, EPIS, transporte y cumpliendo con los protocolos de entrada a EECC y/o LOTOC, confección y entrega de informe técnico y del vídeo de la inspección según norma UNE-EN 13508-2. | Hora |  |  | 135 | 5
V-3 | Peón especialista para tarea de refuerzo en servcios de inspección | Hora |  |  | 18 | 5
[6 empty] | LOTE Nº 2. IMPORTE TOTAL ANUAL (sin IVA) | 0
(LUGAR, FECHA y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
La tabla Excel del Presupuesto se calcula automáticamente en base a los precios unitarios ofertados en el Cuadro de Precios (Anexo Nº 9)
El importe total anual se establecerá con 2 cifras decimales
Las cantidades o unidades determinadas en el Presupuesto son una muestra representativa y estimativa de las posibles cantidades de las diferentes partidas que se necesitarían en un año de servicio de inspección de la red de saneamiento en alta

## Cuadro precios L3
AB/SAN/ 2019/21 | SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN ALTA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA | NOMBRE LICITADOR
ANEXO Nº 9 CUADRO DE PRECIOS
LOTE Nº 3. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EXTERIOR DE LA RED
Código | Descripción concepto | Precio unitario (€)
|  | Unidad | Día
VE-1 | Vigilancia en superficie de la red de saneamiento e inspecciones con pértiga desde los pozos de registro, incluyendo todo el personal necesario, EPIS, transporte, cámara pértiga, etc.; y confección y entrega de informe técnico y vídeo de las inspecciones con pértiga según norma UNE-EN 13508-2. | Día
Los precios unitarios no incluyen el IVA
(LUGAR, FECHA y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
Solamente son modificables los campos de color gris. INTRODUCIR EL NOMBRE LICITADOR, LUGAR, FECHA Y FIRMA, Y EL PRECIO DE UNITARIO DE CADA PARTIDA.
Los precios unitarios de cada partida se establecerán con 2 cifras decimales
Horas normales: Período de horas comprendido entre las 7:00 h. y las 19:00 h de los días laborables de lunes a viernes.
Horas nocturna o festiva: Período de horas comprendido entre las 19:00 h. y las 7:00 h. de días laborables de lunes a viernes; y sábados, domingos y aquellos días que tengan la consideración de festivo a nivel estatal, en Catalunya y los dos días festivos locales que indique el operador económico

## Presupuesto L3
AB/SAN/ 2019/21 | SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN ALTA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA | NOMBRE LICITADOR
ANEXO Nº 10 PRESUPUESTO
LOTE Nº 3. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EXTERIOR DE LA RED
Código | Descripción concepto | Precio unitario (€) |  | Cantidad año | Importe total (€/año)
|  | Unidad | Día | Días
VE-1 | Vigilancia en superficie de la red de saneamiento e inspecciones con pértiga desde los pozos de registro, incluyendo todo el personal necesario, EPIS, transporte, cámara pértiga, etc.; y confección y entrega de informe técnico y vídeo de las inspecciones con pértiga según norma UNE-EN 13508-2. | Día |  | 315
|  |  |  | LOTE Nº 3. IMPORTE TOTAL ANUAL (sin IVA) | 0
(LUGAR, FECHA y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
La tabla Excel del Presupuesto se calcula automáticamente en base a los precios unitarios ofertados en el Cuadro de Precios (Anexo Nº 9)
El importe total anual se establecerá con 2 cifras decimales
Las cantidades o unidades determinadas en el Presupuesto son una muestra representativa y estimativa de las posibles cantidades de las diferentes partidas que se necesitarían en un año de servicio de inspección de la red de saneamiento en alta